OA-IV
EFEKT RZECZOWY i EKOLOGICZNY III
OCHRONA POWIETRZA - ODNAWIALNE ŽRODŁA ENERGII ORAZ OSZCZĘDNOŚĆ ENERGI' ELEKTRYCZNEJ LUB CIEPLNEJ
Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Błogosławionej Poznańskiej Piątki 2 w Poznaniu
(nazwa przedsięwzięcia)
1. Rodzaj urządzenia do produkcji energii: (wymienić)
Panele fotowoltaiczne
2. Dane techniczne:
	Moc znamionowa
	kW
	20,16


Podstawowe dane techniczne urządzenia:[image: ]
	Kolektory słoneczne
	m2/szt.
	

	Panele fotowoltaiczne
	szt.
	42

	Pompy ciepła
	COP
	

	Rekuperator
	Sprawność odzysku
	

	Inne.
	
	


3. Efekt ekologiczny: (dla pomp ciepła dla nowobudowanych budynków, wiatraków, ogniw fotowoltaicznych, elektrowni wodnych, oświetlenia hybrydowego, układów kogeneracyjnych)
	Produkcja energii cieplnej z OZE [GJ/rok]
	

	Produkcja energii elektrycznej z OZE [MWh/rok]
	20

	Zużycie energii elektrycznej do wytworzenia energii cieplnej i/lub energii elektrycznej z OZE [MWh/rok]
	

	Redukcja lub uniknięcie emisji C02 [Mg/rokJ
	


[image: ][image: ][image: ][image: ]4. Efekt ekologiczny - oszczędność energii elektrycznej: (m. in. wymiana oświetlenia)
	Roczne zużycie energii przed modernizacją [MWh/rok]
	

	Roczne zużycie energii po modernizacji [MWh/rok]
	

	Oszczędność w zużyciu energii [MWh/rokl
	

	Redukcja lub uniknięcie emisji CO 2 [Mg/rok]
	


5. Efekt ekologiczny: (dla istniejących budynków zasilanych z sieci cieplnych)
	Roczne zużycie ciepła przed instalacją OZE [GJ/rokl
	
	

	Roczne zużycie energii elektrycznej do wyprodukowania energii OZE [MWh/rok]
	
	

	Produkcja energii cieplnej lub elektrycznej w OZE
	
	

	Zużycie ciepła po instalacji OZE
	N/d
	


4. Obliczenie wielkości emisji C02 przed i po modernizacji: *
	Wyszczególnienie
	Przed modernizacją
	Po modernizacji

	Przyjeta do obliczeń tabela wg. KOBIZE:
	
	

	Rodzaj paliwa
	
	

	Roczna produkcja ciepła (RPC) [GJ/rok)
	
	

	Wskaźnik emisji (WE) [kg/GJ]
	N/d
	

	Rodzaj zanieczyszczenia
	
	Wielkość emisji w kg/rok
	Redukcja emisji
	

	
	Przed
	modernizacją
	Po modernizacji
	2-3 (kg/rok)
	
	(0/0)

	1
	
	2
	3
	4
	
	5

	Dwutlenek wegla (C02) (RPC x WE)
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